Dôvodová správa

„ O pripravenosti energetických zariadení

v majetku mesta Vrútky na zimné vykurovacie obdobie

2013/2014

Správa o pripravenosti energetických zariadení v majetku mesta Vrútky na zimné vykurovacie obdobie sa predkladá MsR a MsZ každoročne, na základe plánu práce pre príslušný rok, má informatívny charakter, v nej sú poslanci informovaní o :

vykonaných prácach v plynovej kotolni na ZŠ Hany Zelinovej, v rozsahu vyhlášky MPSVaR SR 508 / 2009:

- Odborne prehliadky plynového zariadenia

- Odborná prehliadka vykurovaného tlakového zariadenia

- Odborné prehliadky tlakových nádob

- Odborná prehliadka nevyhrievaného tlakového zariadenia

Vrútky, dňa 28.09.2013

Mgr. Branislav Pullmann

konateľ spoločnosti

Správa o pripravenosti energetických zariadení

v majetku mesta Vrútky na zimné vykurovacie

obdobie 2012/2013

Predkladá :  Mgr. Branislav Pullmann

konateľ spoločnosti Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Na základe :  Plánu práce MsÚ Vrútky

Počet výtlačkov : 1 ks

Vo Vrútkach, dňa : 28.09.2013

1./  ÚVOD

V   zmysle   príslušných   predpisov    vykurovacia    sezóna    spravidla    začína 1. septembra. V nadväznosti na poveternostné - klimatické podmienky a príslušné ustanovenia vyhlášky č. 152/2005 Z.z. MH SR  sme  túto  vykurovaciu sezónu začali  18.09.2013.

2./   Plynová kotolňa na ZŠ Hany Zelinovej

Plynová kotolňa bola zrealizovaná v roku 2008. V pravidelných intervaloch sa vykonáva údržba jej technologického zariadenia. Uskutočnené práce, revízie, vyplývajú zo zákonných ustanovení týkajúcich sa tejto oblasti. Od 1.10.2011 spoločnosť Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., uzatvorila nájomnú zmluvu týkajúcu sa prenájmu tejto kotolne od jej vlastníka mesta Vrútky na zariadenie plynovej kotolne a rozvody tepla, nachádzajúce sa v areáli škôl t.j. ZŠ Hany Zelinovej  a Gymnázia.

Vzhľadom na ich prenájom, ustanovenia zákona o tepelnej energetike, povolenie na podnikanie spoločnosť Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie realizuje meranie dodávok tepla na sekundárnych výstupoch z kotolne, t.j. na päte objektov, nachádzajúcich sa v areáli škôl.

Vo Vrútkach, dňa  28.09.2013

Mgr. Branislav Pullmann

konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach prerokovalo na svojom zasadnutí správu  o pripravenosti energetických zariadení na  zimné vykurovacie obdobie

rokov 2013/2014

1./  Berie na vedomie

a/ Správu  o pripravenosti energetických zariadení na zimné

vykurovacie obdobie rokov 2013/2014